**江苏省口岸中学消防水箱询价公告**

一、招 标 人：江苏省口岸中学

二、询价内容：男生宿舍消防水箱

三、报价要求：

（一）产品清单、规格要求（见附件1）。

（二）供货与安装时间：2018年8月28日前送达指定位置安装完毕。

（三）交货地点：江苏省口岸中学校内。

（四）质保服务期：产品质保期1年。在质保期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知后的一天内到现场进行维修。产品因质量问题进行维修、更换部件等产生的一切费用由供应商自行负责。

（五）报价人资质：具有生产能力的企业或经营销售单位。

（六）报价文件的组成：

1.有效期内的生产企业或经营销售单位的营业执照复印件（加盖单位印章）。

2.法定代表人委托书原件和身份证复印件。

3.江苏省口岸中学消防水箱报价表，报价含材料费、加工费、运输费、安装费、利润、税金等一切费用。

以上文件应装入信封并密封盖章。

（七）付款方式：

安装结束经验收合格后，使用一个月无质量问题付款95%，余款5%质保期满无质量问题后结清。

四、其它：

1. 报价人必须响应招标人水箱的规格要求，在材质、单价不变的情况下，询价人可据实际情况进行尺寸规格和颜色的微调，报价人完全响应。

3.合理低价中标。询价人没有义务向报价人解释中标结果。

4.投标截止时间： 2018年8月25日上午10：30前。

5.联系方式：江苏省口岸中学总务处陈老师， 联系电话0523-86911104 15850855568。

2018年8月20日

**附件：1**

江苏省口岸中学宿舍消防水箱规格要求

一、规格：3.5\*3\*2米（2组）

二、材质：sus304-2B不锈钢板材

三、制作要求：

1.底板2.0mm,侧一2.0 mm，侧二1.5 mm，顶板1.2 mm(以上尺寸均为实际数据)；

2.外表焊缝为“十”字架，内拉筋为不锈钢L3,爬梯为不锈钢材质；

3.保温为彩钢外壳+3公分橡塑；

4.提供相关材料合格证，产品质保书。

**附件2**

江苏省口岸中学宿舍消防水箱报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 需求  数量 | 总价  （元） | 是否完全响应款式、数量及工艺要求等 | 是否响应质保要求 |
| 宿舍消防水箱 | 2组 |  |  |  |

招标单位（章）：

联系人及电话：